## Slide 1: Testování zesilovače pomocí karty NI myDAQ

## Slide 2: Obsah:
Aktivace HW
NI Instrument Launcher
Nastavení FGEN, SCOPE a BODE
Zapojení testovacího obvodu s OZ
Měření
Vynesení hodnot do grafu
Závěr

## Slide 3: Aktivace HW
Otevřeme Measurment&Automation Explorer
Na levé straně vidíme kosočtverce
  Bíly == odpojená fyzická karta
  Žlutý == sw karta
  Zelený == připojená fyzická karta
Všechny karty kromě naší zelené odstraníme
Poté spustíme Self-Test

## Slide 4: NI Instrument Launcher
Otevřeme si NI ELVISmx Instrument Launcher
Zapojený testovací obvod s OZ otestujeme pomocí firemních aplikacích FGEN, SCOPE a BODE
Nastavíme FGEN, SCOPE a BODE

## Slide 5
Nastavení FGEN, SCOPE a BODE

## Slide 7: Zapojení střídavého zesilovače s OZ

## Slide 8
Zapojení zesilovače ke kartě

## Slide 9
Zapojení zesilovače ke kartě

## Slide 10: Měření
Nastavujeme Uin
Měříme Uout,f
Počítáme Au, au[dB]
au=20*log(Au)
Pro změření použijeme aplikaci BODE
Spustíme FGEN tlačítkem SWEEP, poté SCOPE pomocí RUN a naposledy BODE taky pomocí RUN
Hodnoty z aplikace BODE uložíme do souboru a vložíme do excelu

## Slide 11: Vynesení hodnot do grafu
Na Y osu přidáme logaritmické měřítko

## Slide 12: Závěr
Opravíme diakritiku
Popíšeme osy všech grafů
Doděláme grafickou stránku ZOMU
Snažíme se o co největší přehlednost