## List1
ZADÁNÍ:
1) Aplikujte VI pro automatizované snímání frekvenčních charakteristik dvojbranů, který jste vytvořili v minulých hodinách.
2) Změřte frekvenční přenosovou charakteristiku zesilovače řečového signálu, který navrhnete dle zadání
POSTUP MĚŘENÍ:
1) V datasheetu vyhledejte parametry měřícího HW NI myDAQ a vypište je do přehledné tabulky, kterou uvedete v ZOM. Zjistěte především počet analogových vstupů a výstupů a čísla pinů, které jim přísluší, zjistěte rozsahy na vstupech i výstupech. HW aktivujte.
2) Pomocí odladěné aplikace nasnímejte přenosovou charakteristiku testovacího obvodu zesilovače řečového signálu, který jste analyzovali v aplikaci OrCAD.
3) Testovací obvod zapojte na nepájivém poli, připojte měřící kartu a po kontrole zapojení nasnímejte danou charakteristiku, hodnoty ukládejte do souboru.
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ZOM:
1) V ZOM uveďte podrobně výsledky aktivace HW.
2) Popište oba VI, znázorněte blokové schéma i čelní panel a popište
3) Podrobně popište konfigurace VI DAQ Assistant pro měření i generování signálů
4) Uveďte schéma zapojení testovacího obvodu, zapojení popište.
5) Uveďte graf přenosové frekvenční charakteristiky testovacího obvodu v programu Excel a vyhodnoťte jej.
Navrh testovaciho obvodu
Navrhněte invertující OZ s frekvenčním pásmem 20 Hz až 4kHz.
Návrh zesilovače: |  | Platí vztahy:
Au=? | au=? | fd=20 Hz | fd=1/(2*π*R1*C1)
Au=Uout/Uin |  | fh=4 kHz | fh=1/(2*π*R2*C2)
Au=-R2/R1
R2=22k
R1=4k7
Schéma zapojení |  |  |  | Nastavení simulace