## titulní list
Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov | Zpráva o měření | Třída: 3.B
Skupina: 2
Název úlohy: |  | Zpráva číslo: 2
Měřící generátor a osciloskop
Den: 15.12.2021
Schéma zapojení: |  | Seznam měřících přístrojů:
Osciloskop HM 507
Generátor signálu
Jméno učitele:
Bc. Jan Bruk
Jméno:
Denis Mynaří
Známka:

## List1
Měřicí generátory
Teoretický rozbor: |  | Osciloskop zobrazuje průběh pomocí signálu skrze tvary.
Generátor signálu slouží k generování napětí s urč. periodickým průběhem.
Osciloskop se využívá k měření el. signálů a určení případných odchylek.
Funkcemi jsou: interakce se signálem,vykreslení čas. průběhu, který můžeme libovolně zvětšovat/zmen.
Postup měření :
1. Výstup měřicího generátoru propojte se vstupem osciloskopu. Postupně generujte
všechny dostupné tvary výstupních signálů: sinusový, obdélníkový, trojúhelníkový.
Pomocí přepínačů frekvence měňte rozsahy a frekvenci jemně nastavujte otočným
kolečkem. Měňte amplitudy nastavovaných signálů.
2. Amplitudu signálu ponechejte v maximu a generujte tyto požadované průběhy:
sinusový o frekvenci 200 kHz
obdélníkový o frekvenci 10 kHz
trojúhelníkový o frekvenci 400 Hz
Průběhy předveďte vyučujícímu.
Zařaďte útlum 20 dB (u typu MXG 9802 vytažením přepínače amplitudy). Popište,
co se na uvedených půbězích změnilo.
Amplituda se zmenšila o 10ti násobek po vytažení přepínače,
musel jsem zvýšit napětí abych viděl co se stalo.
Osciloskop HM 507
Zadání: | 1. Seznamte se s ovládáním osciloskopu.
2. Změřte amplitudu napětí sinusového a obdélníkového signálu.
3. Změřte kmitočet předešlých signálů.
Postup měření:
1. Výstup generátoru připojte na jeden ze vstupních kanálů osciloskopu.
- Vyzkoušejte zobrazit průběh na prvním kanálu, druhém kanálu a dvoukanálové
| zobrazení. |  | ( krátký stisk tlačítka 15, 19, 16)
- Vyzkoušejte vazbu vstupního signálu v pozicích AC, DC, GDN.
Na generátoru před tím nastavte offset střídavého signálu.
(krátký stisk tlačítka 26 nebo 29)
Jaký je rozdíl v zobrazení signálu při použití AC a DC vazby ?
AC začíná v nule na ose x, takže je změna v posunu na ose y.
- Přepínejte vstupní citlivost (v mV/d nebo V/d...) hrubě (skokově), pak jemně.
(Hrubé přepínání otočným knoflíkem 14 nebo 18, jemné delším podržením
tlačítka 15 nebo 19 a následnou regulací otočnými knoflíky)
- Měňte rychlost časové základny (ms/d,…. ) hrubě, pak jemně.
(Hrubé ladění otočným knoflíkem 22, jemné delším podržením
tlačítka 24 následnou regulací otočným knoflíkem)
- Vyzkoušejte vypnutý režim časové základny. (Tlačítkem 16 - režim XY)
- Při odpojeném signálu vyzkoušejte režim AUTO (automatické spouštění časové
základny) a režim NORMAL (časová základna je spouštěna pouze v přítomnost
vstupního signálu.
Jaký režim je vhodné použit před připojením signálu k nastvení jasu, ostrosti
a nastavení polohy stopy ?
Nejvhodnější je využít režimu AUTO, díky němu lze vidět časová základna.
- Vyzkoušejte přepnutí zdroje spouštěcího signálu do pozice INT (interní),
CH1 (kanál 1), CH2, EXT (externí).
Který způsob spouštění je nutno použit, zobrazujeme-li signál pouze na jednom
| kanálu ? |  | Ovšem lepší nechat režim spoštění na výchozí
Při přepínání je nutno použít
Pokud používáme kanál 1, přepneme na CH I a naopak
- Měňte úroveň spouštění (začátek zobrazení) signálu knoflíkem LEVEL.
(otočný knoflík 11)
- Vyzkoušejte časovou lupu (roztažení signálu ve vodorovném směru 10x)
(tlačítko 13)
- Pomocí osciloskopické sondy připojte na vstup osciloskopu jeho kalibrační
napětí. (zásuvka 36)
Zjistěte zda napětí odpovídá uvedené hodnotě. Zkontrolujte, jestli je
sonda správně kompenzovaná (průběh musí být ideálně obdélníkový).
Vyzkoušejte přepojení dělícího poměru sondy na 10:1. Co pozorujete?
Vidíme ideální obdélníkový průběh po zapojení sondy do osciloskopu.
Pokud provedeme přepojení, pozorujeme zmenšení.
2. Změřte amplitudu 2 sinusových a 2 obdélníkových signálů nastavených pomocí
generátoru. Vstupní vazba musí být v pozici AC.
Z displeje přečtěte citlivost V/d (kde d je dílek – strana čtverečku v rastru,
cca 1 cm).
Odečtěte počet dílků odpovídající amplitudě a vynásobte zjištěnou citlivostí.
Jemné ladění citlivosti musí být vyřazeno.
Naměřené hodnoty zkontrolujte pomocí funkce automatického měření.
(Krátkým stiskem tlačítka 32, šipkami vyberte ze zobrazené nabídky Peak +
a výběr potvrďte tačítekm Set). Údaj Uaut přečtěte na displeji.
Vypočtěte procentní chybu odchylky obou měření, posuďte přesnost metod.
| průběh | U |  |  | Uaut | d
|  | d | V/d | V | V | (%)
| sinus | 2 | 10 | 20 | 20.4 | 1.9608
| sinus | 1 | 10 | 10 | 10.8 | 7.4074
| obdélník | 2 | 10 | 20 | 22 | 9.0909
| obdélník | 1 | 10 | 10 | 11.6 | 13.7931
3. Změřte frekvenci metodou cejchované časové základny 2 sinusových
a 2 obdélníkových signálů nastavených pomocí generátoru.
Jemné ladění rychlosti časové základny musí být vyřazeno.
U osciloskopů je rychlost časové základny kalibrována v jednotkách času
na 1 dílek rastru na obrazovce. Odečtěte počet dílků odpovídající periodě,
stačí je násobit rychlostí časové základny, tím získáte periodu.
Frekvenci pak vypočtěte ze vztahu fvypoč = 1/T.
Naměřené hodnoty zkontrolujte pomocí funkce automatického měření.
(Krátkým stiskem tlačítka 32, šipkami vyberte ze zobrazené nabídky
Counter a výběr potvrďte tačítekm Set). Údaj faut přečtěte na displeji.
Vypočtěte procentní chybu odchylky obou měření, posuďte přesnost metod.
| fnastav | T |  |  | fvypoč | faut | d
| kHz | d | ms/d | ms | kHz | kHz | (%)
| 50 | 4 | 0.005 | 0.02 | 50 | 50.6 | 1.1858
| 100 | 5 | 0.002 | 0.01 | 100 | 101 | 0.9901
| 150 | 3.1 | 0.002 | 0.0062 | 161.2903 | 151 | -6.8148
| 200 | 2.4 | 0.002 | 0.0048 | 208.3333 | 201 | -3.6484
Zhodnocení:
Zhodnoťte přesnost měření amplitudy a frekvence (viz postup měření).
Přesnost měření nebyla ve všech případech 100%.
Dostali jsme se na hodnoty odchylky až do mínusu, což znamenaje relativní chyba.
Odchylky jsou způsobeny vnějšími či vnitřními faktory, jako například šum
Hodnota měření je přesnější, pokud budeme používat naše výpočty.